附件1：采购需求

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 | 价格合计 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 三腔两囊管操作模拟人 | 1 | 12000 | 12000 | ★1.成年男性整体人模型，解剖标志明显，采用高分子环保材料制成。 2.具有真实的内脏器官。 3.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种。 ★4.可进行三腔两囊管压迫术操作，可模拟胃底静脉出血。正确操作后，可有效止血。可准确测量出血量。 ★5.可进行CPR操作：口对口人工呼吸，心脏按压。 ★6.可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作。 ★7.可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 ★8.可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教。 ★9.可进行导尿术并留置尿管：设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液。 10.可进行膀胱冲洗。 11.可进行尿道冲洗。 12.可进行静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。 13.可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗，可进行皮下注射。 14.静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块可更换。 15.可进行压疮护理：淤血红润期、溃疡期。 16.可进行口腔护理。 17.可进行造瘘口护理。 18.可进行吸氧、雾化吸入疗法。 19.可进行外耳道冲洗。 20.可进行擦浴、更衣、灌肠、翻身、冷、热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷等护理操作。 |
|  | 2 | 拆线换药模拟人 | 1 | 6800 | 6800 | 1.模型为成年人，解剖结构清晰，可触及锁骨、胸骨上切迹等，质感真实。 2.采用高分子材料制成，环保无污染、仿真度高。 ★3.实现外科基本技能训练操作：可进行伤口清洗、消毒、缝合、包扎、换药、拆线等练习。 ★4.头部、上腹部有两处创面，可进行多次操作，腹部模块可更换。 5.可进行无菌操作技术。 |
|  | 3 | 颈静脉穿刺 | 1 | 6000 | 6000 | 1.模型为成年人上半身，取仰卧头低位，右肩部垫高，头偏向对侧，使锁骨上窝显露出来。 2.体表标志明显，包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨。 ★3.内有上腔静脉、颈内静脉、颈外静脉、颈动脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉，颈动脉可搏动。 ★4.可行锁骨下静脉、颈内静脉、颈外静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉穿刺练习及置管练习。 5.可模拟真实的颈动脉的搏动。 6.进针时落空感明显，正确穿刺时可抽出模拟血液。 ★7.可进行输注各种药物、补液、输血、血样采集、肝素化、营养支持治疗等操作。 8.皮肤和血管可更换，可反复进行练习。 |
|  | 4 | 视力表 | 10 | 20 | 200 | PVC防水耐撕、清晰不反光，尺寸：25cm*75cm |
|  | 5 | 吸痰护理模拟人 | 1 | 7800 | 7800 | 1.模型为成年整体人，高分子环保材料制成，体表标志明显，胸皮可打开，观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、胃、肺、肝。 2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种。 3.可行床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 ★4.吸痰术：可用真实负压吸引器吸出模拟痰液，配有模拟痰液。 5.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。 ★6.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml。 7.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。 8.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml。 9.造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存。 10.瞳孔示教，一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 ★11.颈动脉搏动可根据模拟病情进行示教。 12.注射给药。 13.静脉注射：可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血，可进行静脉输液练习。肌肉注射：臀部、股外侧。皮下注射：上臂三角肌。 14.可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换。 15.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作。 16.可反复进行练习。 17.气管插管和喉罩置入功能。 |
|  | 6 | 便携式吸痰器 | 1 | 590 | 590 | - 1.输入功率：90VA，抽气速率≥15L/min； - 2.负压调节范围：0.02MPa至极限负压值，极限负压值≥0.075MPa； - 3.熔丝管：F1.5AL250V，噪声≤65dB（A）； - 4.外形尺寸：370x180x280（mm），净重≤4.5kg。 |
|  | 7 | 静脉穿刺采血手臂 | 4 | 2000 | 8000 | 1.模型为成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等。 2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位。 3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。 4.肌内注射：三角肌部位。 5.皮下注射：三角肌下缘部位。 ★6.模拟血管内有支撑部件，可增加血管表面张力，可反复进行练习。 |
|  | 8 | 缝皮 | 10 | 80 | 800 | 1.皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力。 2.皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习。 3.可自行在任何部位进行切开缝合练习。 4.反复缝合，针眼不明显。 5.可进行拆线术练习。 6.与模块夹配合，可使模型在操作过程中，更加稳定。 7.可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。 |
| 2 | 1 | 鼻、☐、咽、喉腔模型 | 1 | 7000 | 7000 | 产品功能： ★1.鼻、口、咽、喉腔模型由头颈部、喉腔正中矢状切面左、右侧半，上、下两部分，以及游离的舌和咬肌、咽缩肌等10个部件组成，并显示颅骨、鼻、口、咽、喉腔正中矢状切面、鼻中隔、面肌、咽肌、游离舌等结构。 2.尺寸：放大约2倍 ★3.材质：进口PVC材料 配置： 1.鼻、口、咽、喉腔模型 2.合格证 3.国产 |
|  | 2 | 咽喉检查模型 | 1 | 15800 | 15800 | 产品功能： ★1.成年人上半身模型，标准的检查体位，采用高分子环保材料制成 2.可进行直接喉镜检查 3.可进行间接喉镜检查 4.舌部柔软，操作时可以牵拉出来 5.检查时可观察咽喉部有癌症病变 ★6.口腔内会厌部可见癌变模块，可使用压舌板查看病变位置以及性状 ★7.具有电子监测系统：喉镜检查操作正确对光时，会有相应的指示灯进行提示 配置： 1.咽喉检查模型 2.电子盒 3.电子盒充电器 4.压舌板 5.手电筒 6.说明书、合格证保修卡 7.国产 |
|  | 3 | 高级电子成人气管插管模型 | 1 | 6000 | 6000 | 产品功能： ★1.半身插管模拟人内置云服务软件管理系统实时监测、有线连接、用于培训气管插管及急救技能、团队急救医学技能的模拟人系统。 ★2.系统组成：半身模拟人，三防控制MINIpad报告仪，内置高质量急救插管反馈程序软件。 ★3. 模拟人组成：头部，颈部，胸部柔性材质，满足培训时体位的摆放，模拟情景教学。生物惰性高分子仿生人体材料材料，环保无污染；解剖标志明显，便于操作定位。 4. 头部具有明显解剖标志可视：发迹线，眼睛，瞳孔。 5. 头部具有明显解剖标志可触：可以触摸鼻骨，双鼻孔，人中，实质生理形态上唇，实质生理形态下唇，可翻动双耳，可触摸乳突，硬质下颏。 6. 模拟解剖形态眼部：可触摸生理形态眉弓，可触摸生理形态眼眶，拟生活动眼睑，可以医学手法翻上眼睑，可以通过解剖标志进行急救体格检查培训。 7. 模拟解剖形态下颌：可活动下颌关节，模拟张嘴动作。可以培训急救开放气道，清除异物动作。 8. 仰卧位，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物。 9. 可触及颈动脉搏动。 ★10.可行经口、鼻气管插管操作并配置miniPAD电子监测报告仪。 插入气道供气可使双肺膨胀，报告仪且有语音提示。 插入食管供气可使胃膨胀，报告仪且有语音提示。 喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示有电子监测系统，喉镜压迫牙齿力度过大、操作错误与正确均有真人语音提示。 11.可进行鼻饲操作。 12.可练习下胃管，胃部透明便于观察胃管插入的位置。 13.可进行环甲膜穿刺训练，穿刺报告仪有电子提示。 14.可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大。 ★15.电子报告仪具有气道的解剖图，直观展现出插管的位置并提示。 ★16.miniPad电子触摸式报告仪,采用触摸一体机设计，采用防静电水晶般透明度高分子复合材料制成（测试透光率在92%以上），表面有镜面高亮光泽；具有良好的电容触摸穿透特性，准确无误地侦测到手指的有效触摸，轻触开关即可开启关闭，可精确感知到人体电容。 ★17.可进行心肺复苏操作，按压深度可达到0-7CM 、吹气可见胸廓有明显起伏 配置： 1.高级电子成人气管插管模型 2.电子显示器 3.充电器 4.网线 5.气管插管导管 6.一次性胃管7.5mL注射器 8.润滑剂 9.呼吸面膜 10.合格证/保修卡/说明书 11.国产 |
|  | 4 | 开放式耳、鼻、喉学多媒体教学系统 | 1 | 28000 | 28000 | 产品功能： ★1、本教学系统为医学院校学生、在职医务人员及医药工作者提供了一种能够自主学习、加强感官认识、强化本学科相关知识、易于操作的全方面的学习条件，能够提高医学生学习效率，丰富医学院校相关教学内容，弥补书面教学过于抽象的不足，方便学生自主学习。 2、本系统具有开放性、交互性，能够让学生课后随时地进行自主学习，可对学员24小时开放使用。 3、本系统力求操作简单、直观，同时具有丰富漂亮界面、很强的动态效果，能够从视觉上、听觉上吸引学生注意力，避免了枯燥无味的介绍，知识全面，弥补课堂不足。 ★4、理论教学及视频讲解内容包括：鼻部常用、鼻咽癌、鼻出血、扁桃体剥离术、喉镜手术、喉部常用操作技术、鼓室成形术、耳的检查疗法、梅尼埃病治疗、分泌性中耳炎等常见病多发疾病，模拟试卷数十套。 5、配鼻饲法模拟训练考核软件： ★5.1.可通过扫描二维码下载鼻饲法训练考核系统app软件，内含丰富的操作教学、视频教学及图片展示等。软件采用安卓系统开发，界面简洁明了、交互性强，配以视频，突出临床实践知识，内容丰富，图文音像并茂，生动形象。 ★5.2.该系统分为两种模式：教学视频和考核现场模式。 5.3.教学视频内容齐全、丰富以便学员更直观的通过生动有效的展示方式来进行更好的教学，也可课后进行反思巩固，提高教学质量。 5.4.考核模式下，教师可对评分表设置操作流程和评分标准，如添加、删除或修改流程等。 5.5.操作评分表分为操作前准备和操作过程，包括了评估患者，操作前准备，用物准备，操作流程，提问相关理论知识等，每项操作的步骤进行了细化，强调了对患者的评估和交流，实现人文关怀。 5.6.评分表扣分项内容详细，可使学生有效掌握控制细节，提高临床工作能力。 5.7.考核过程中，可对学员的全流程操作进行在线评分，评分后系统可自动评判考试成绩，节约了空间和时间，提高了教学效率。 配置： 1.触摸显示屏 2.一体机支架 3.内置软件 4.合格证/保修卡/说明书 5.国产 |
| 3 | 1 | 颈椎模型 | 1 | 14000 | 14000 | 产品材质： ★椎体为固体透明塑料，内植物为钛合金和聚醚醚酮。 产品尺寸： 颈椎120*106*205mm 产品组成： 颈椎：含C1-C7椎体，颈椎前路钛板1块(规格：25mm), 自攻螺钉4枚(规格：3.5*14mm), 椎间融合器1枚(规 格：高度5mm 角度10长度12.5mm 高度15mm), 颈椎 后路钉(侧块螺钉)4枚(规格：3.5*12mm), 连接棒2 枚(规格：3.5*40mm),尾帽4枚(规格：星型螺母7.5mm); 产品功能：适用于骨科/外科学，用于临床教学/职业病预防/人体工程 学等。具有良好的辅助教学和演示功能。 |
|  | 2 | 腰椎模型 | 1 | 11000 | 11000 | 产品材质： ★椎体为固体透明塑料，内植物为钛合金和聚醚醚酮。 产品尺寸： 腰椎160*146*350mm 产品组成： 腰椎：含L1-S 椎体，万向钉4枚(规格：6.0*45mm), 连接棒2枚(规格：5.5*50mm), 后锁螺母4枚(规格： 9.4mm), 椎间融合器1枚(规格：高度10mm 角度2长度26mm 宽度10mm)。 产品功能：适用于骨科/外科学，用于临床教学/职业病预防/人体工程 学等。具有良好的辅助教学和演示功能。 |