## 附件3_采购技术需求汇总表
标包 | 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |  |  | 是否允许进口 | 预计单价（元） | 年预计金额（万元） | 备注
|  |  |  | 参考规格型号 | 参考厂牌 | 参考生产企业名称 | 投标包装规格 | 单位
1 | 1 | 眼科超乳手术刀等项目 | 眼科超乳手术刀 | 1.白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术，应有超声乳化相关字样。 2.适用范围:用于在白内障手术或玻璃体视网膜手术中在角膜或巩膜上做切口。 3.规格描述：主切口刀有进刀深度提示线，侧切口刀15±5°角，哑光设计，圆柄； 4.出厂灭菌方式：环氧乙烷或伽马射线灭菌； 5.本产品应具备27位国家医保编码，无菌提供，一次性使用。 6.结构及组成:眼科手术用刀由刀片和手柄组成， 7.产品材料 眼科手术刀由刀头和刀柄两部分组成，主要部件材质应为 刀头 医用不锈钢，符合标准 YY/T 0294.1-2016 刀柄 聚碳酸酯 符合标准YY/T 0806-2010 8.性能指标 8.1.1刀柄外观:塑料刀柄表面应光滑，无明显注塑成型缺陷，刀柄上标志应清晰、完整。 8.1.2装配:手术刀头和刀柄应在同一中心线，不得有目力观察的偏斜。 8.1.3刀片外观:刃口应无缺口，白口，卷口，裂纹，头部应无白点。 8.1.4材质:刀头材质应符合材质要求。 8.2 锋利度 眼科手术刀刀口应锋利，其切割力应≤0.80N。 8.3硬度 眼科手术刀应经热处理，刀片硬度应不低于500HV0.2 8.4耐腐蚀性 眼科手术刀应有良好的耐腐蚀性能。 8.5 表面粗糙度 眼科手术刀刃部粗糙度参数Ra≤0.8μm;外表面粗糙度 Ra≤0.4μm。 8.6 连接牢固性 手术刀的刀片与刀柄的连接应牢固 8.7尺寸 手术刀头宽度、角度应符合产品技术要求附表中明示的尺寸及允差。 9.型号（各规格型号） ≥4种常见刀型，≥25种不同型号，满足临床需求 |  |  |  |  | 不限制 | 59 | 20 | 需提供样品
2 | 1 | 一次性使用等离子手术电极等项目 | 一次性使用等离子手术电极 | 1、需匹配成都美创PLA600等离子体手术系统设备使用 2、规格为各规格型号，满足临床需求 |  |  |  |  | 不限制 | 2200 | 110 | 需提供样品
3 | 1 | 一次性使用切口保护扩张器等项目 | 一次性使用切口保护扩张器 | ND/50/40-25/20(D) | 江西诺德 | 江西诺德医疗器械有限公司 | 1套/盒 | 盒 | 不限制 | 540 | 68 | 需提供样品
| 2 |  | 一次性使用切口保护扩张器 | ND/200/210-200/250(B) | 江西诺德 | 江西诺德医疗器械有限公司 | 1套/盒 | 盒 |  | 540
| 3 |  | 一次性使用切口保护扩张器 | ND/220/230-220/250(B) | 江西诺德 | 江西诺德医疗器械有限公司 | 1套/盒 | 盒 |  | 540
| 4 |  | 一次性使用切口保护扩张器 | ND/270/280-270/250(B) | 江西诺德 | 江西诺德医疗器械有限公司 | 1套/盒 | 盒 |  | 540
| 5 |  | 一次性使用切口保护扩张器 | ND/70/70-35/25(D) | 江西诺德 | 江西诺德医疗器械有限公司 | 1套/盒 | 盒 |  | 540
| 6 |  | 一次性使用切口保护扩张器 | ND/80/90-80/150(B) | 江西诺德 | 江西诺德医疗器械有限公司 | 1套/盒 | 盒 |  | 540
| 7 |  | 一次性使用切口保护扩张器 | ND/150/160-150/250(B) | 江西诺德 | 江西诺德医疗器械有限公司 | 1套/盒 | 盒 |  | 540
| 8 |  | 一次性使用切口保护扩张器 | ND/180/190-180/250(B) | 江西诺德 | 江西诺德医疗器械有限公司 | 1套/盒 | 盒 |  | 540
| 9 |  | 一次性使用切口保护扩张器 | ND/250/260-250/250(B) | 江西诺德 | 江西诺德医疗器械有限公司 | 1套/盒 | 盒 |  | 540
| 10 |  | 一次性使用切口保护扩张器 | ND/120/130-120/250(B) | 江西诺德 | 江西诺德医疗器械有限公司 | 1套/盒 | 盒 |  | 540
| 11 |  | 一次性使用切口保护扩张器 | ND/40/30-15/20(D) | 江西诺德 | 江西诺德医疗器械有限公司 | 1套/盒 | 盒 |  | 540
| 12 |  | 一次性使用切口保护扩张器 | ND/60/70-60/150(B) | 江西诺德 | 江西诺德医疗器械有限公司 | 1套/盒 | 盒 |  | 540
备注: 1、上述耗材采购项目，在采购项目评审中如果无法通过样品和响应文件的内容进行评判是否满足临床使用需求，确需进行试用的，成交候选供应商需配合院方做好产品试用工作，试用结果如不满足临床使用要求的，则本项目重新组织采购。